УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора-главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупкиКоличество | Колонки, предколонки хроматографические, держатели для предколонок хроматографических (в соответствии с Приложением1) 12 наименований |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | 26.51.82.400Части и принадлежности приборов и аппаратуры для измерения и контроля физических и химических величин |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки  | Конкурентный листВ соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации  | Технические характеристики к закупаемому оборудованию в соответствии с Приложением1 . |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | г.Борисов, ул.Чапаева, 64CIP г. Борисов для нерезидентов РБ или DDP Борисов для резидентов РБСрок поставки: 90 банковских дней |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) |  по факту поставки в течение 10 банковских дней |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения)  | В окончательную цену предложения должно быть включено: стоимость товара, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, доставка на склад покупателя.Цена конкурсного предложения нерезидентов Республики Беларусь может быть выражена в российских рублях, юанях, долларах США, ЕВРО, польских злотых; для резидентов Республики Беларусь – в белорусских рублях, либо в эквиваленте в долларах США, ЕВРО с оплатой в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день выписки товарной или товарно-транспортной накладной.При оценке конкурсных предложений, для приведения цен конкурсных предложений к единой валюте будет использован белорусский рубль по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленный на день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями при наличии предложений от резидентов Республики Беларусь выраженных в белорусских рублях. При отсутствии предложений от резидентов Республики Беларусь, выраженных в белорусских рублях для приведения предложений к единой валюте будет использована наиболее массово представленная валюта из допустимых |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения  | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки.Договор заключается в валюте, предлагаемой участником в предложении.Возможность признания победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки и заключения с ним договора на закупку, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение на бумажном носителе в запечатанном конверте. **На конверте должно быть указано: «Отдел метрологии, конкурсное предложение для участия в процедуре оформления конкурентного листа по определению поставщика колонок, предколонок хроматографических, держателей для предколонок хроматографических для ЛР ЛП» – до 10.00 «07» июня 2023 года.**На конверте должно быть указано название, адрес и телефон участника для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение невскрытым, если оно будет объявлено опоздавшим. В предложении участника должно быть предоставлено:- коммерческое предложение - спецификация с подробным описанием предлагаемого товара - документы и сведения в соответствии с п. 11 Задания |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229) |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям  | 11.1. Копия свидетельство регистрации юридического лица.11.2. Заявление участника о гарантийном сроке на поставляемый товар – не менее 12 месяцев.11.3. Заявление участника об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням. |
| 13 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | Наименьшая цена, соответствие заданию на закупку |
| 14 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливаются |
| 15 | Условия применения преференциальной поправки | Не устанавливаются |
| 16 | Ориентировочная стоимость | 60 000,00 рублей РБ |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке | В Регистре производители производящие товары, аналогичные подлежащим закупке, отсутствуют. |

Начальник ОМет В.Н. Заболоцкий

Ивашковец И.В. 8-54

Приложение 1

1. Технические требования:

**Лот №1:** Колонку хроматографическую Inertsil ODS-2 125x4,6 мм, с размером частиц 5 мкм – 2 шт. (кат. № 5020-89968, каталог GL Sciences);

**Лот №2:** Колонка хроматографическая Gemini C 18 100x4,6 мм, с размером частиц 5,0 мкм – 2 шт. (кат. № 00D-4435-E0, каталог Phenomenex);

**Лот №3:** Колонка хроматографическая Zorbax SB-C18 150x4.6 мм, с размером частиц 5,0 мкм – 3 шт. (кат. № 883975-902, каталог Agilent);

**Лот №4:** Колонка хроматографическая Symmetry C8 150x4,6 мм, с размером частиц 5 мкм – 2 шт. (кат. № WAT045995, каталог Waters);

**Лот №5:** Держатель для предколонок – 4 шт. (кат. № KJO-4282, каталог Phenomenex);

**Лот №6:** Предколонка хроматографическую Luna Phenyl-Hexyl длиной 4х3,0 мм, c размером частиц 3 мкм – 1 шт. (кат. № AJO-4351, каталог Phenomenex);

**Лот №7:** Держатель для предколонки – 1 шт. (кат. № 5020-08500, каталог GL Sciences);

**Лот №8:** Держатель для предколонок – 2 шт. (кат № 850-00, каталог Thermo);

**Лот №9:** Колонку хроматографическую Luna 3u C18 (2) 150x4,6 мм, с размером частиц 3 мкм – 1 шт. (кат № 00F-4251-E0, каталог Phenomenex);

**Лот №10:** Комплект держатель + 2 предколонки хроматографические Inertsil ODS 2 10х4.0 мм, с размером частиц 5 мкм – 1 упак (кат № 5020-19085, каталог GL Sciences);

**Лот №11:** Держатель для предколонок хроматографических – 2 шт. (кат. № 718966; каталог Macherey-Nagel);

**Лот №12:** Держатель для предколонок хроматографических длиной 10 мм – 2 шт. (кат. № LCC-09901-171, каталог Shinwa).