УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «БЗМП»

Демяшкевич Д.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки  Количество | | | | | Фильтра воздушные для технологического оборудования  Количество – 402шт | | | |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | | | | | 28.25.14.150  Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки воздуха прочие | | | |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки | | | | | Конкурентный лист  В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств | | | |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации | | | | | | | | |
| Класс фильтра | Размер фильтра | Тип корпуса | | Наличие уплот-нений | | Наличие защитных сеток | Кол-во | Примечание |
| 1. F9 | 592\*592\*300 | Оцинкованный | | - | | - | 300 | Карманный (тип ФЯК), количество карманов -5 |
| 2. F9 | 730\*485\*300 | Оцинкованный | | - | | - | 4 |  |
| 3. F9 | 760\*450\*300 | Оцинкованный | | - | | - | 4 |  |
| 4. F9 | 495\*495\*300 | Оцинкованный | | - | | - | 8 |  |
| 5. Н13 | 610\*610\*292 | Оцинкованный | | - | | - | 30 | Тип ФяС |
| 6. Н13 | 610\*610\*292 | Алюминиевый | | На входе | | - | 10 |  |
| 7. Н13 | 610\*305\*292 | Алюминиевый | | На входе | | - | 8 |  |
| 8. Н14 | 305\*305\*150 | Оцинкованный | | На входе | | - | 4 |  |
| 9. Н14 | 203\*203\*150 | Оцинкованный | | На входе | | - | 8 |  |
| 10. Н13 | 726\*484\*220 | Алюминиевый | | На входе | | Да | 4 |  |
| 11. Н13 | 730\*450\*220 | Алюминиевый | | На входе | | Да | 4 |  |
| 12. Н13 | 484\*484\*220 | Алюминиевый | | На входе | | Да | 8 |  |
| 13. F9\* | 595\*592\*290 | Оцинкованный | | На входе | | - | 10 | Рисунок прилагается |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | | | Место поставки: РБ, Минская обл., г.Борисов, ул.Чапаева, 64  Сроки поставки: Поставка в течение 2х месяцев.  Условия поставки: склад покупателя | | | | | |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | | | По факту поставки | | | | | |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) | | | В стоимость предложения должно быть включено: стоимость товара, упаковка, транспортные расходы и другие обязательные платежи | | | | | |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения | | | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки. | | | | | |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.  Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | | | Участник подает предложение в электронном виде на электронный адрес: [**aho.zakupki\_oz@borimed.com**](mailto:aho.zakupki_oz@borimed.com).  **В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист – закупка фильтров воздушных для технологического оборудования. Подача предложений – до 13.00 «05» августа 2021 года.** | | | | | |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | | | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229 | | | | | |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | | | В предложении участника должно быть предоставлено:  - коммерческое предложение  - Документы, подтверждающие статус производителя и (или) сбытовой организацией (официальный торговый представитель)  - заявление об отсутствии задолженности по налогам, сборам и пеням;  - копия свидетельства о регистрации | | | | | |
| 13 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | | | Наименьшая стоимость | | | | | |
| 14 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | | | Не устанавливается | | | | | |
| 15 | Условия применения преференциальной поправки | | | Не устанавливается | | | | | |
| 16 | Ориентировочная стоимость | | | 48 000 рублей РБ | | | | | |
| 17 | Выписка из списка производителей (подрядчиков, исполнителей), включенных в Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и производящих товары (работы, услуги), аналогичные подлежащим закупке | | | Прилагается | | | | | |

Специалист по организации закупок А.А. Новиченок

Главный механик Д.Н. Галаганюк