| Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» (ОАО «БЗМП») | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по экономике И.А. Житников |
| --- | --- |

Отдел закупок

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

22.11.2023

г. Борисов

химреактивов на 2023 г.,

с применением процедуры оформления конкурентного листа

| № п/п | Показатели | Требования Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Предмет закупки | Ацетонитрил для ВЭЖХ |  |
| 2. | Единица измерения | уп (2,5л) |  |
| 3. | Количество | 1000 |  |
| 4. | Код ОКРБ - 007-2012 | Приложение 1 |  |
| 5. | Наименование кода ОКРБ - 007-2012 | Приложение 1 |  |
| 6. | Требования к товару | Каталог Carlo Erba, кат.№ 412392000 или аналог в соответствии с показателями ГФРБ - прозрачная бесцветная жидкость. Смешивается с водой, ацетоном и метанолом. - температурные пределы перегонки: от 80ºC до 82ºC - пропускание: не менее 98% при волне от 255нм до 420нм - содержит не менее 99,9% С2Н3N - оптическая плотность: не более 0,10 при 200нм Должен быть применим для градиентной хроматографии и профильтрован через фильтр не более 0,2 мкм - обязательно предоставление сертификата анализа и его перевода на русский язык |  |
| 7. | Остаточный срок годности на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 8. | Производитель: | Приложение 1 |  |
| 9. | Основание закупки | Докладная записка АЛ о приобретении химреактивов на 2023 год от 13.10.2023 (Приложение 2) |  |
| 10. | Ориентировочная стоимость закупки | в белорусских рублях | в базовых величинах (1 б.в. = 37 бел.руб.) |
|  |  | 153011,00 | 4136,0 |
| 11. | Проведение данной процедуры оформления конкурентного листа по предмету закупки в течение периода закупки 2023 года | Впервые |  |
| 12. | Общая стоимость закупки – в течение периода закупки - 2023 год | в белорусских рублях | в базовых величинах (1 б.в. = 37 бел.руб.) |
|  |  | 153011,00 | 4136,0 |
|  | в т.ч. по ранее проведенным процедурам закупок: | в белорусских рублях | в базовых величинах (1 б.в. = 37 бел.руб.) |
|  | № - | - | - |
| 13. | Вид процедуры закупки и обоснование его выбора | Процедура оформления конкурентного листа. Порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «БЗМП», утвержденный решением заседания наблюдательного совета ОАО «БЗМП» - протокол заседания наблюдательного совета ОАО «БЗМП» 13.06.2022 № 343: 1.20.Закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств осуществляются при ориентировочной стоимости таких закупок (исходя из годовой потребности): 1.20.1. от 1000 до 8 000 базовых величин с применением процедуры оформления конкурентного листа. |  |
| 14. | Источник финансирования закупки | Собственные средства ОАО «БЗМП» |  |
| 15. | Условия поставки | Склад Покупателя, склад Продавца (для резидентов РБ) DAP г. Борисов или иные условия участника (для нерезидентов РБ) согласно Инкотермс 2020 |  |
| 16. | Условие оплаты | Отсрочка платежа 90 календарных дней с даты получения товара, при условии положительного заключения о качестве товара заказчика или иные условия участника. |  |
| 17. | Валюта платежа | Одна из валют: белорусский рубль, российский рубль, евро, доллар США, китайский юань |  |
| 18. | Ориентировочная периодичность поставок: |  |  |

|  | Поставки | Срок поставки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | 2023 год | партиями, согласно письменной заявке от Покупателя | уп | 1000 |

| 19. | Требования к участникам процедуры оформления конкурентного листа | Изложены в Положении «О закупке исходных материалов, упаковочных материалов и иных товаров ОАО «БЗМП» за счёт собственных средств, с применением процедуры оформления конкурентного листа», утвержденном 15.06.2022, размещенном в сети Интернет на официальном сайте ОАО «БЗМП» www.borimed.сom, в разделе «Закупки». |
| --- | --- | --- |
| 20. | Оценка предложений и выбор наилучшего предложения и поставщика |  |
| 20.1. | Применяются критерии для оценки предложения и выбору наилучшего предложения и поставщика, коэффициенты удельных весов: |  |
| 20.1.1. | цена предложения | коэффициент удельного веса критерия=0,94 |
| 20.1.2. | порядок и сроки осуществления платежей | коэффициент удельного веса критерия=0,03 |
| 20.1.3. | профессиональная состоятельность | коэффициент удельного веса критерия=0,03 |
| 21. | Выписка из Регистра производителей товаров и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), ведение, которого осуществляется информационным республиканским унитарным предприятием "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен. | Производители и их сбытовые организации (официальные торговые представители) не включены в Регистр производителей товаров и их сбытовых организаций (официальных торговых представителей) |
| 22. | Окончательный срок представления предложений | до 14 часов 00 минут 30.11.2023 |
| 23. | Открытие предложений | 15 часов 00 минут 30.11.2023 |

| Приложения: | 1. Приложение к заданию на закупку: сведения о предмете закупки |
| --- | --- |
|  | 2. Докладная записка АЛ о приобретении химреактивов на 2023 год от 13.10.2023 |
|  | 3. Форма предложения с заполненными строками графы «Требования Заказчика» |

Задание на закупку составил

специалист по закупкам                                                                    Т.Г.Жизневская

Приложение 1

к заданию на процедуру

оформления  конкурентного листа

Сведения о предмете закупки:

| № лота | Предмет закупки | Каталожный номер | Каталог | Ед. изм. | Размер рас-фасовки | Количество упаковок | Производитель | Код ОКРБ – 007-2012 | Наименование кода ОКРБ – 007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ацетонитрил для ВЭЖХ | 412392000 | Carlo Erba | уп | 2,5л | 1000 | Carlo Erba | 20.13.62.200 | Цианиды, оксиды цианидов и комплексные цианиды |

Специалист по закупкам                                                                          Т.Г.Жизневская