Приложение

к предложению на процедуру

открытого конкурса 07.12.2022 г.

Сведения о предмете закупки: Ампулы стеклянные

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требование Заказчика | | | | | | Предложение участника *(указать наименование участника*) | | | | | | |
| №  лота | Предмет закупки | Ед. изм. | Количество | Требование к товару | Производитель | Предмет закупки | Ед. изм. | Количество | Требование к товару | Производитель | Цена за единицу измерения на указанных условиях поставки, без учета НДС, **валюта цены** | Ставка НДС,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ампулы стеклянные 1 мл  тип АСШП КИ или НТ из стекла марки NK или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки ХТ-1 или тип ИП КИ или ТИ из стекла марки УСП-1 или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (Белмедстекло)  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (БХЗ) | Тыс шт. | 129 232 | СПУ-КО-14-0053-05  ( ТУ 9462-001-53908805-2006, изм.1-7) | ООО «Клин-Фармаглас», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0018-05  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0037-12  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 692041378.001-2019) | ОАО «Белмедстекло», РБ |
| 2 | Ампулы стеклянные 1 мл  тип АСШП КИ или НТ из стекла марки NK или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки ХТ-1 или тип ИП КИ или ТИ из стекла марки УСП-1 | Тыс шт. | 9 014 | СПУ-КО-14-0053-05  ( ТУ 9462-001-53908805-2006, изм.1-7) | ООО «Клин-Фармаглас», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0018-05  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0037-12  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |
| 3 | Ампулы стеклянные 1 мл  тип АСШП КИ или НТ из стекла марки NK или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки ХТ-1 или тип ИП КИ или ТИ из стекла марки УСП-1 или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (Белмедстекло) или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (БХЗ)  (с кольцом или точкой синего цвета для Тиамина) | Тыс. шт. | 37 205 | СПУ-КО-14-0053-05  ( ТУ 9462-001-53908805-2006, изм.1-7) | ООО «Клин-Фармаглас», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0018-05  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0037-12  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 692041378.001-2019) | ОАО «Белмедстекло», РБ |
| СПУ-КО-14-0101-01  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6), Чертеж ПРУП «Борисовский хрустальный завод» | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| 4 | Ампулы стеклянные 2 мл  тип АСШП КИ или НТ из стекла марки NK или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки ХТ-1 или тип ИП КИ или ТИ из стекла марки УСП-1 | Тыс. шт. | 8 337 | СПУ-КО-14-0053-05  ( ТУ 9462-001-53908805-2006, изм.1-7) | ООО «Клин-Фармаглас», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0018-05  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0037-12  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |
| 5 | Ампулы стеклянные 2 мл  тип АСШП КИ или НТ из стекла марки NK или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки ХТ-1 или тип ИП КИ или ТИ из стекла марки УСП-1 или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (Белмедстекло) или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (БХЗ) | Тыс. шт. | 172 327 | СПУ-КО-14-0053-05  ( ТУ 9462-001-53908805-2006, изм.1-7) | ООО «Клин-Фармаглас», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0018-05  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0037-12  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 692041378.001-2019) | ОАО «Белмедстекло», РБ |
| 6 | Ампулы стеклянные 5 мл  тип АСШП КИ или НТ из стекла марки NK или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки ХТ-1 или тип ИП КИ или ТИ из стекла марки УСП-1 | Тыс. шт. | 6 872 | СПУ-КО-14-0053-05  ( ТУ 9462-001-53908805-2006, изм.1-7) | ООО «Клин-Фармаглас», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0018-05  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0037-12  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |
| 7 | Ампулы стеклянные 5 мл  тип АСШП КИ или НТ из стекла марки NK или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки ХТ-1 или тип ИП КИ или ТИ из стекла марки УСП-1 или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (Белмедстекло) или  тип ИП КИ или ТИ из стекла марки FIOLAX (БХЗ) | Тыс. шт. | 57 803 | СПУ-КО-14-0053-05  ( ТУ 9462-001-53908805-2006, изм.1-7) | ООО «Клин-Фармаглас», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0018-05  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0037-12  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 600012031.003-2009, изм. 1-6) | ПРУП “Борисовский хрустальный завод», РБ |
| СПУ-КО-14-0081-04  (ТУ BY 692041378.001-2019) | ОАО «Белмедстекло», РБ |
| 8 | Ампулы стеклянные 5 мл тип ВО УСП-1 или  Ампулы стеклянные 5 мл тип ВО НС3 | Тыс. шт. | 32 318 | СПУ-КО-14-0108-01  (ТУ 9462-002-11068395-2005, изм. № 1, 2, 3, 4) | АО «Курский завод медстекла», РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| СПУ-КО-14-0065-04  (ТУ У 00480945-005-96, изм. 1-6) | АО «Полтавский завод медицинского стекла», Украина |

**Примечание:** *Обязательно* указывайте **валюту платежа** в графе «Цена за единицу измерения на указанных условиях поставки, без учета НДС»

(должность) (подпись) (расшифровка подписи, И.О.Ф.)

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)